ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від   04 червня 2015 року №  192

## П Л А Н

організаційно-технічних заходів по підготовці теплового господарства

Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період

2015-2016 років

| № п/п | Найменування заходу | Об’єкти |  | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обстеження котелень паливних, скласти дефектні акти на ремонтні роботи. |  | Котельні, паливні, індиві- дуальні системи опалення | до 01.10.15 | Устилузький міський та сільські голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації |
| 2. | Провести промивку всіх котлів |  |  |  |  |
| 3. | Провести ремонт та регулювання запобіжних та зворотних клапанів. |  |  |  |  |
| 4. | Відремонтувати димососи та вентилятори. |  |  |  |  |
| 5. | Відремонтувати всі насоси котелень. |  |  |  |  |
| 6. | Перевірити справність функціонування лічильників води та наявність пломб, несправні та без пломб лічильники замінити. |  |  |  |  |
| 7. | Провести ремонт запірної арматури із заміною сальникової набивки, прокладок в котельні та на тепломережі. |  |  |  |  |
| 8. | Відремонтувати теплофікаційні камери. Відновити теплоізоляцію трубопроводу. Пофарбувати запірну арматуру та труби. |  |  |  |  |
| 9. | Провести промивку та ремонт розширювального бака. Відновити електроди рівня. Прочистити трубопроводи з'єднання з тепломережею. |  |  |  |  |
| 10. | Провести ремонт обмурівки та топки котлів. |  |  |  |  |
| 11. | Прочистити від сажі димоходи котлів та борова. Перевірити стан і отримати акт . |  |  |  |  |
| 12. | Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП (ШРП), а також запірної арматури. Замінити масло в газовому лічильнику. Прочистити фільтр. |  |  |  |  |
| 13. | Здати газові лічильники на перевірку. |  |  |  |  |
| 14. | Провести ревізію та ремонт запірної арматури та газової автоматики на котлах котельні. |  |  |  |  |
| 15. | Провести ремонт та ревізію електродвигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні. |  |  |  |  |
| 16. | Відновити заземлення обладнання, перевірити опір розтікання та довести його до норми. Показати комісії для перевірки і складання актів. Відновити знаки електробезпеки. |  |  |  |  |
| 17. | Провести чистку і ремонт, ревізію автоматики котлів, приладдя та засобів вимірювання. Замінити всі засоби вимірювання з простроченим строком зберігання на перевірені. |  |  |  |  |
| 18. | Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень (при необхідності). |  |  |  |  |
| 19. | Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір, нанести круги на трубопровід, стрілки та написи. |  |  |  |  |
| 20. | Віднести експлуатаційну документацію на котельнях. |  |  |  |  |
| 21. | Поповнити пожежні ящики піском, поповнити щити інвентарем, пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні надписи. |  |  |  |  |
| 22. | Провести перезарядження вогнегасників. |  |  |  |  |
| 23. | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом. Забезпечити перевірку знань операторів котелень. |  |  |  |  |
| 24. | Укомплектувати котельні господарським інвентарем та інструментом. |  |  |  |  |
| 25. | Відновити всі плакати і надписи в котельнях і на їх територіях («вогненебезпечно», «стороннім вхід заборонено» і т.д.). |  |  |  |  |
| 26. | Провести промивку, ремонт, регулювання, відновлення теплоізоляції внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання. |  |  |  |  |
| 27. | Провести ремонт покрівлі котельні (при необхідності). |  |  |  |  |
| 28. | Заміна скла віконного по мірі необхідності. |  |  |  |  |
| 29. | Провести ремонт відмосток котелень (при необхідності). |  |  |  |  |
| 30. | Провести ремонт підлоги котелень (при необхідності). |  |  |  |  |