ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

13 липня 2018 року №  253

Організаційні заходи

з  підготовки  об'єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери Володимир-Волинського району до опалювального сезону

2018-2019 років

План з підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури

| № з/п | Найменування заходів | Строк виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити комплексні заходи з підготовки котелень, паливних, інженерних комунікацій, об’єктів водопостачання та водовідведення, шляхового господарства, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі та громадського харчування до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, у яких передбачити переведення котелень на альтернативні види палива, залучивши для цього наявні матеріально-технічні ресурси. | До 20 липня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, під-приємства й організації усіх форм власності. |
| 2 | Визначити відповідальних за підготов-ку до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. | До 20 липня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, під-приємства й організації усіх форм власності. |
| 3 | Повністю розрахуватись за використані в цьому році електричну та теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водо-відведення та погашення боргів минулих років, не допускати виникнення заборгованості. | До 1 серпня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації. |
| 4 | Здійснити комплексну підготовку багатоквартирних житлових будинків, об’єктів соцкультпобуту та скласти паспорти готовності об’єктів відповідно до затвердженої форми. | До 20 вересня | Виконкоми Устилузької міської та Зимнівської, Оваднівської сільських рад, відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації. |
| 5 | Підготувати об’єкти теплового господарства. | До 15 вересня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації |
| 6 | У встановлені терміни виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на об’єктах соціальної інфраструктури. | До 15 вересня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальне медичне об'єднання, підприємства, установи та організації. |
| 7 | Забезпечити необхідну кількість пали-ва для закладів охорони здоров’я, освіти, культури, одиноких та престарілих громадян. | До 10 вересня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальне медичне об'єднання, підприємства, установи та організації. |
| 8 | Для сталого газопостачання гос-подарського комплексу району викона-ти необхідні профілактичні ремонтні та налагоджувальні роботи згідно з організаційно-технічними заходами підготовки Володимир-Волинського УГГ до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. | До 20 вересня | Володимир-Волинське УГГ філії ПАТ «Волиньгаз». |
| 9 | Для сталого енергопостачання госпо-дарського комплексу ройону: - виконати ремонтні і профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затвердже-них планів робіт товариства. | До 15 вересня | Володимир-Волинська філія ПАТ «Волиньобленерго». |
| 10 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства району: - провести плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати машини, механізми та спецавтотехніку, створити в дорожньо-експлуатаційних та комунальних підприємствах десятиденний запас пального та мастильних матеріалів; - прийняти в установленому порядку рішення про залучення машин, механізмів та спецтехніки підприємств форм власності для боротьби із заметами на шляхах. | До 1 жовтня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності. |

П  Л  А  Н

організаційно-технічних заходів з підготовки об'єктів питного водозабезпечення

| № п/п | Найменування заходу | Об’єкти | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести контроль герметичності резервуарів чистої води, водонапір-них башт, їх очищення та дезінфекцію. Провести перевірку роботи фільтрів-поглиначів, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів та дверей. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) скласти спеціальний акт. | Водонапірні башти та резервуари води | До 1 вересня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 2 | Провести випробування підземних резервуарів на витоки води з визначенням їх величин. | Резервуари води | До 1 серпня | Устилузьке ВУЖКГ |
| 3 | Провести фарбування металевих баків водонапірних башт антикорозійними фарбами. | Водонапірні башти | 1 раз на 3 роки до 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 4 | Провести огляд трас водопровідної мережі та перевірити: - стан координатних табличок; - зовнішній стан колодязів (наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин) - наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів; - присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом); - наявність посідання грунту по трасі або поблизу колодязів; - наявність провалів грунту на трасі мережі в місцях розташування колодязів. | Водопровідні мережі | До 1 вересня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 5 | Провести профілактичне обслуговування мережі, виконуючи такі роботи: - у колодязях і камерах - очищення і відкачування води; - перевірка роботи пожежних гідрантів, у разі необхідності – провести заміну скоб, ремонт драбин та заміну кришок; - на вуличних водорозборах - регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 6 | Провести запобіжні заходи проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 7 | Провести поточний ремонт на мережах: - профілактичні заходи - промивання, прочищення і дезинфекція мережі, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи; ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо; - ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах; - консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів. У разі необхідності виконати також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 8 | Провести капітальний ремонт на мережі: - спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер); - перекладання окремих ділянок ліній з повною або частковою заміною труб; - заміни гідрантів, водорозбірних колонок, засувок, поворотних затворів, вантузів, іншого обладнання або їх зношених частин; - ремонт окремих споруд на мережі, пристроїв і устаткування; - очищення і захисту трубопроводів від обростання внутрішньої поверхні труб; - захисту мережі від корозії та електрокорозії блукаючими струмами. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 9 | Технічне обслуговування систем внутрішньої каналізаційної мережі: - прочищення сифонів та внутрішньої каналізаційної мережі з перевіркою їх дії; - усунення витоків стічних вод через нещільності з'єднань. У разі необхідності провести заміну пошкоджених фасонних частин, ділянок трубопроводів, сифонів, огляд, ремонт і герметизацію випусків, укріплення і прочищення вентиляційної частини стояків та каналізаційних випусків. | Каналізаційні мережі | До 1 жовтня | Устилузька та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства Оваднівської та Березовичівської с/рад |

План

організаційно-технічних заходів по підготовці будівель адміністративного

призначення та житлових будинків

| № п/п | Заходи | Строк виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усунення пошкоджень: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами. | До 25 вересня | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, Устилузький міський та сільські голови |
| 2 | Приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки, спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків. |  |  |
| 3 | Забезпечення належної гідроізоляції фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, справність та утеплення пожежних гідрантів. |  |  |
| 4 | За наявності води у підвалах відкачати її та усунути причину появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі та техпідпіллі). |  |  |
| 5 | У приміщеннях, що не опалюються, перевірити стан і провестии ремонт ізоляції труб водопроводу і каналізації; утеплити протипожежний водопровід. Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму закривати тільки у разі сильних морозів. |  |  |
| 6 | Обладнання котельних, паливних і теплових пунктів, усіх систем опалення випробувати гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти усунути, після чого провести повторні випробування. |  |  |
| 7 | Заготовити пісчано-сольову суміш для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб. м на 1 тис. кв. м площі, яка прибирається) |  |  |
| 8 | Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння. |  |  |

П Л А Н

організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства

| № п/п | Найменування заходу | Об’єкти | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обстеження котелень паливних, скласти дефектні акти на ремонтні роботи. | Котельні, паливні, індиві- дуальні системи опалення | До 1жовтня | Устилузький міський та сільські голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації |
| 2 | Провести промивку котлів |  |  |  |
| 3 | Провести ремонт та регулювання запобіжних та зворотних клапанів. |  |  |  |
| 4 | Відремонтувати димососи та вентилятори. |  |  |  |
| 5 | Відремонтувати водяні насоси котелень. |  |  |  |
| 6 | Перевірити справність лічильників води та наявність пломб, несправні та без пломб лічильники замінити. |  |  |  |
| 7 | Провести ремонт запірної арматури із заміною сальникової набивки, прокладок в котельні та на тепломережі. |  |  |  |
| 8 | Провести промивку та ремонт розширювального бака. Відновити електроди рівня. Прочистити трубопроводи з'єднання з тепломережею. |  |  |  |
| 9 | Провести ремонт обмурівки та топки котлів. |  |  |  |
| 10 | Прочистити від сажі димоходи котлів та борова. Перевірити стан і отримати акт . |  |  |  |
| 11 | Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП (ШРП), а також запірної арматури. |  |  |  |
| 12 | Здати газові лічильники на перевірку. |  |  |  |
| 13 | Провести ревізію та ремонт газової запірної арматури та автоматики на котлах. |  |  |  |
| 14 | Провести ремонт та ревізію електродвигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні. |  |  |  |
| 15 | Відновити заземлення обладнання, перевірити опір розтікання та довести його до норми. Відновити знаки електробезпеки. |  |  |  |
| 16 | Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень (при необхідності). |  |  |  |
| 17 | Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір, нанести круги на трубопровід, стрілки та написи. |  |  |  |
| 18 | Поновити експлуатаційну документацію у котельнях. |  |  |  |
| 19 | Поповнити пожежні ящики піском, поповнити протипожежні щити інвентарем, пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні надписи. |  |  |  |
| 20 | Провести перезарядження вогнегасників. |  |  |  |
| 21 | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом. Забезпечити перевірку знань операторів котелень. |  |  |  |
| 22 | Укомплектувати котельні господарським інвентарем та інструментом. |  |  |  |
| 23 | Провести промивку, ремонт, регулювання, відновлення теплоізоляції внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання. |  |  |  |
| 24 | забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку газу | Котельні, паливні, індиві- дуальні системи опалення | До 1 серпня | Устилузький міський та сільські голови, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації |